Методические рекомендации

по осуществлению профсоюзного

(общественного) контроля

за соблюдением в образовательных учреждениях

законодательных и иных нормативно-правовых

актов по охране труда

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

г. Новосибирск

март, 2010 г.

Содержание

1. Введение ………………………………………………………………………..2

2. Общие требования по наличию организационно-распорядительной документации по охране труда в образовательном учреждении……………3-6

3. Проверка состояния охраны труда при эксплуатации электрохозяйства...6-8

4. Проверка состояния охраны труда в мастерских ………………………...8-10

5. Проверка состояния охраны труда в кабинетах информатики ………...10-11

6. Проверка состояния охраны труда в столовых …………………………12-13

7. Проверка состояния охраны труда в котельных ………………………..13-15

8. Проверка состояния охраны труда в автохозяйствах …………………..15-17

9. Требования по охране труда к отдельным структурным

подразделениям образовательных учреждений …………………………...17-31

10. Образцы (1, 2) представлений о выявленных нарушениях

законодательства по охране труда ………………………………………….32-53

11. Форма представления уполномоченным лицом об устранении

выявленных нарушений требований охраны труда …………………………..54

12. Форма удостоверения уполномоченного по охране труда образовательного учреждения …………………………………………………55

Уважаемые коллеги!

В условиях повышения требований надзорных органов и отсутствия в штатах большинства образовательных учреждений специалистов по охране труда наиболее эффективной формой защиты прав членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда является общественный профсоюзный контроль за деятельностью работодателей, в части обеспечения соблюдения требований охраны труда работников.

Проведенный нами анализ показал, что состояние охраны труда в ряде образовательных учреждениях Новосибирской области продолжает оставаться тревожным. Это связано, во многом, и с недостаточным знанием руководителями и работниками основных требований законодательных актов по охране труда.

Основной целью настоящих рекомендаций является оказание внештатным техническим инспекторам труда районных (городских) комитетов Профсоюза и уполномоченным по охране труда профкомов практической помощи по осуществлению профсоюзного контроля за соблюдением безопасных условий труда в наиболее опасных структурных подразделениях образовательных учреждений.

К основным материалам в виде приложений даны требования по охране труда к отдельным структурным подразделениям ОУ, примерное заполнение предписаний (образцы 1, 2) руководителю образовательного учреждения о выявленных нарушениях, а также форма представления для внештатного технического инспектора труда и уполномоченного по охране труда профкома, и образец удостоверения уполномоченного.

Настоящие рекомендации подготовлены на основе действующих нормативных документов по охране труда на 01.01.2010 г. и могут представлять интерес для руководителей и специалистов учреждений образования, органов управления образованием.

Председатель обкома Профсоюза					С.А. Нелюбов

Методические рекомендации подготовил Мигулин Б.Ф., главный технический инспектор труда Новосибирского обкома Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

При проверке состояния условий и охраны труда в образовательных учреждениях следует обратить особое внимание на наличие организационно-распорядительной документации по охране труда, требований к оборудованию, зданиям, сооружениям и в отдельных структурных подразделениям.

Общие требования по охране труда в образовательном учреждении:

| № п/п | Перечень проверяемых позиций | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие в штатном расписании учреждения ставки (части ставки) специалиста по охране труда. | Ст. 217 ТК РФ. |
| 2. | Наличие должностных функциональных обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности для педагогического коллектива, утвержденного руководителем и согласованного с профсоюзной организацией. Или, иметь Положение об организации работы по охране труда и обеспечению образовательного процесса. | Приказ Минобразования РФ №92 от 27.02.1995 г. Приказ Департамента образования Новосибирской области №126 от 19.02. 2007 г. |
| 3. | Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы, как по учреждению, так и в структурных подразделениях. | Ст. 212 ТК РФ. |
| 4. | Приказ о назначении представителей администрации в комиссию (комитет) по охране труда. | Ст. 218 ТК РФ, п. 1.3. рекомендаций по формированию и организации деятельности совместных комиссий по охране труда, утв. постановлением Минтруда РФ от 12.10.1994 г. №64. |
| 5. | Протоколы собрания коллектива (профсоюзной организации) по выборам уполномоченных по охране труда и членов комиссии (комитета) по охране труда. | П.1.3. положения об уполномоченном по охране труда профкома ОУ утв. постановлением Президиума ЦК Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 03.03.2004 г. |
| 6. | Наличие в разделе «Охрана труда» коллективного договора конкретных обязательств работодателя и профкома по созданию безопасных условий труда. | Ст. 212 ТК РФ. |
| 7. | Наличие в качестве приложения к коллективному договору ежегодного Соглашения по охране труда с проверкой выполнения мероприятий 2 раза в год с составлением актов. | Постановление Минтруда РФ от 27.02.1995 г. №11. |
| 8. | Наличие в качестве приложения к коллективному договору перечня профессий и должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам. | Ст. 213 ТК РФ, приказ МЗС РФ №338 от 16.05.2005 г., приложение к приказу МЗС №83 от 16.05.2004 г. |
| 9. | Обеспеченность работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами. Наличие утвержденного перечня профессий и должностей работников учреждения и нормы выдачи им спецодежды. | Приказ МЗС России от 01.06.09. №290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». |
| 10. | Наличие журнала регистрации, учета и выдачи инструкций по охране труда на все рабочие места и профессии (согласно штатного расписания), с присвоением каждой инструкции порядкового номера. | Постановление Минтруда и соц. развития РФ №80 от 17.12.2002 г. |
| 11 | Инструкции по охране труда для работников образовательного учреждений. | Разрабатываются руководителями структурных подразделений в соответствии с мет. рекомендациями, утв. постановлением Минтруда РФ №80 от 17.12.2002 г. |
| 12. | Журнал регистрации вводного инструктажа. | П. 7.1.1. ГОСТ 12.0.004-90г. «ССБТ, Организация обучения по безопасности труда». |
| 13. | Журналы регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте. | П. 7.1.2. ГОСТ 12.0.004-90г. «ССБТ, Организация обучения по безопасности труда». |
| 14. | Приказ (распоряжение) руководителя о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда. | Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда». |
| 15. | Наличие удостоверений о проверке знаний по охране труда у руководителя, ответственных за охрану труда в учреждении и членов комиссии по проверке знаний по охране труда. | Ст. 225 ТК РФ постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда». |
| 16. | Утвержденный перечень вопросов по проверке знаний требований охраны труда. | Разрабатывается на основе типовых программ обучения. Постановление №1/29. |
| 17. | Протоколы проверки знаний требований охраны труда. | Постановление №1/29. |
| 18. | Документы о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда. | Приказ МЗС №569 от 31.08. 2007 г. |
| 19. | Утвержденный перечень профессий и должностей работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда, с конкретными размера. | Приказ №579 от 20.08.1990 г. Госкомитета СССР по народному образованию. Список производств цехов, общеотраслевых профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск. Постановление Госкомитета СМ СССР по вопросам труда и заработной платы, утв. 25.10.1974 г. №2981/п-22. |
| 20. | Акты общего технического осмотра зданий и сооружений (оформляются 2 раза в год: весной и осенью). | Положение о проведении планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений, утв. Госстроем СССР от 20.12.1973 г. №279. |
| 21. | Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. |  |
| 22. | Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися. |  |
| 23. | Протоколы (акты) проверки сопротивления изоляции электропроводов, кабелей и заземляющих устройств. | П.п. 2.12.17; 2.7.13 ПТЭЭП, п. 1.4.9.ППБ01-03. |

Проверка состояния охраны труда при эксплуатации электрохозяйства

| № п/п | Наименование проверяемой позиции | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приказ руководителя о назначении ответственного лица (из числа руководителей и специалистов) за безопасную эксплуатацию электрохозяйства. | П.п. 1.2.3.; 1.2.4. правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6. |
| 2. | Наличие у ответственного за электрохозяйство удостоверения о проверке знаний и присвоения Энергонадзором не менее 4 группы допуска по электробезопасности. | П.п. 1.2.7. ПТЭЭП. |
| 3. | Наличие у электриков удостоверений о присвоении соответствующей группы по электробезопасности. | П.п. 1.4. ПТЭЭП. |
| 4. | Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство. | П.п. 1.2.6. ПТЭЭП. |
| 5 | Инструкция по охране труда электрика. Инструкция по охране труда при работе с электрооборудованием. | Постановление Минтруда РФ №80 от 17.12.2002 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда». |
| 6. | Утвержденный перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электрооборудования. | Раздел 2.4. межотр правил по охране труда при эксплуатации установок ПОТ РМ-016-2001, утв. Минтруда РФ от 05.01.2001 г. №3. |
| 7. | Утвержденный руководителем перечень профессий и должностей, работа которых требует присвоения работникам 1 группы по электробезопасности. | П.п. 1.4 . ПТЭЭП. |
| 8. | Проведение обучения персонала на 1 группу допуска по электробезопасности и занесения в журнал по установленной форме. | П.п. 1.1.3.; 1.1.4. ПТЭЭП. |
| 9. | Наличие актов (протоколов) проверки состояния электрооборудования. | П.п. 2.12.17. ПТЭЭП п.1.4.9. правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). |
| 10. | Наличие средств индивидуальной защиты при работе с электрооборудованием: диэлектрические перчатки, резиновые коврики, изолированный инструмент, углекислотные или порошковые огнетушители. | П.1.4.5. ПОТ РМ-016-2001. |
| 11. | Наличие надежного закрытия электрощитов. | П.1.3.11. ПОТ РМ-016-2001. |
| 12. | Наличие светорассеивающих устройств на светильниках. | П.1.4.4. ППБ-01-03. |
| 13. | Хранение содержащих ртуть и вышедших из строя люминисцентных ламп, ламп типа ДРЛ. | П.п. 2.12.6. ПТЭЭП. |
| 14. | Отсутствие оголенных контактов, сколов и трещин корпусов на электророзетках и электровыключателях. | П.1.4.4. ППБ-01-03. |
| 15. | Наличие маркировки по напряжению на электропитающих устройствах и электророзетках. | П.п. 2.12.6. ПТЭЭП. |
| 16. | Отсутствие запрещенных к использованию самодельных нагревательных приборов. | П.1.4.4. ППБ-01-03. |
| 17. | Отсутствие в электрощитовых не калиброванных плавких вставок (жучков). | П.1.4.4. ППБ-01-03 и п. 2.5.5 . ПТЭЭП. |
| 18. | Наличие в столовых, прачечных, туалетах, котельных, гаражах герметичных светильников с плафонами или колпаками. | П.1.4.5. ППБ-01-03. |
| 19. | Использование в переносных ручных светильниках питающего напряжения не более 50 В. | П.п. 2.12.6. ПТЭЭП. |

Проверка состояния охраны труда в мастерских

| № п/п | Наименование проверяемой позиции | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приказ руководителя образовательного о назначении ответственного лица за безопасность работ в мастерских. | Приказ Минобразования РФ №92 от 27.02.1995 г. Приказ Департамента образования Новосибирской №126 от19.02.2007 г. |
| 2. | Приказ о присвоении соответствующей группы по электробезопасности работникам мастерских. | П.п. 1.4.3.; 1.4.4. правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). |
| 3. | Наличие инструкций по охране труда при работе на каждом виде станков, оборудовании, инструментов, приспособлений. | Разрабатываются руководителями структурных подразделений в соответствии с мет. рекомендациями, утв. постановлением Минтруда РФ №80 от 17.12.2002 г. |
| 4. | Журналы инструктажей и протоколы проверки знаний по охране труда работников мастерских. | П. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. ГОСТ 12.0.004-90г. «ССБТ, Организация обучения по безопасности труда». |
| 5. | Наличие и исправность общего отключающего устройства электроснабжения мастерских с рабочего места мастера. | Положение об учебных мастерских, утв. приказом Минпросса СССР от 28.07.1986 г. №160. |
| 6. | Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции, местной вытяжной вентиляции над газовыми плитами и электроплитами. | Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2. 1178-02. |
| 7. | Наличие заземления у каждого станка и оборудования с электропитанием. | П.1.7.32. Правил устройства электроустановок. |
| 8. | Акты проверки состояния электрооборудования, электропроводки, сопротивления изоляции и заземления. | П.п. 2.12.17. ПТЭЭП п.1.4.9. ППБ-01-03. |
| 9. | Наличие защитных, ограждающих и блокирующих устройств на станках и оборудовании (пример: комбинированные фуговально-пильные станки ФПШ-5 должны быть оборудованы кожухом ограждения пильного диска, расклинивающим ножом, противовыбросовым сегментным зубчатым сектором, препятствующему обратному выбросу заготовок, веерным ограждением рабочей части ножевого вала фуговального агрегата, заземляющего устройства). | П.2.1.14 ГОСТ 12.2. 003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности. разд. 3.1.; 3.2. ГОСТ 12.2.026. 0.-93 Оборудование дерево-обрабатывающее. |
| 10 | Обеспеченность работников и учащихся спецодеждой и СИЗ в соответствии с нормами. | Ст. 217 ТК РФ СанПин 2.4.2. 1178-02. |
| 11. | Акты проверки освещенности рабочих мест. | П.2.6.2. СанПин 2.4.2. 1178-02. |
| 12. | Соответствие температуры воздуха в мастерской нормам (15-17°С). | П.2.5.6. СанПин 2.4.2. 1178-02. |
| 13. | Отсутствие оголенных контактов, сколов и трещин корпусов на электророзетках и электровыключателях. | П.1.4.4. ППБ-01-03. |
| 14. | Укомплектованность исправным столярным и слесарным рабочим инструментом в соответствии норм и требований техники безопасности. | Положение об учебных мастерских, утв. приказом Минпросса СССР от 28.07.1986 г. №160. |
| 15. | Наличие на дверцах электрощитов, распределительных устройствах порядкового номера щита, подаваемого на него напряжения и однолинейной схемы электроснабжения. | П.п. 2.12.17.; 2.2.21; 1.5.18. ПТЭЭП. |
| 16. | Наличие диэлектрических средств защиты (коврики резиновые, перчатки, индикаторы тока). | П.п. 1.2.1. ПТЭЭП. |
| 17. | Наличие и исправность средств пожаротушения. |  |
| 18. | Наличие умывальника, полотенец или заменяющих их устройств. | П.2.5.1. СанПин 2.4.2. 1178-02. |
| 19. | Наличие защитных сеток на слесарных верстаках с ячейками не более 3мм, для защиты учащихся при рубке металла. | П.2.4.7. СанПин 2.4.2. 1178-02. |
| 20. | Ограждение отопительных приборов съемными деревянными решетками. | П.2.7.5. СанПин 2.4.2. 1178-02. |
| 21. | Наличие безопасных проходов между оборудованием – не менее 1м. Расстояние между слесарными верстаками – не менее 100 см. | П.7.3.2. СНиП 12-0301. и положение об учебных мастерских, утв. приказом Минпросса СССР от 28.07.1986 г. №160. |

Проверка состояния охраны труда в кабинетах информатики

| № п/п | Наименование проверяемой позиции | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию кабинета информатики. | Приказ Департамента образования Новосибирской области №126 от 19.02.2007 г. |
| 2. | Приказ о присвоении соответствующей группы по электробезопасности работникам мастерских. | П.п. 1.4.4. правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). |
| 3. | Наличие инструкций по охране труда. |  |
| 4. | Наличие журналов и проведение своевременных инструктажей по охране труда. | П. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. ГОСТ 12.0.004-90г. «ССБТ, Организация обучения по безопасности труда». |
| 5. | Акты проверки состояния электрооборудования, сопротивления изоляции и заземления. | П.п. 2.12.17. ПТЭЭП п. 1.4.9. ППБ-01-03. |
| 6. | Акты проверки освещенности рабочих мест (Освещенность на поверхности столов должна быть 300-500 лк). | П. 6.3. СанПин 2.2.2./2. 4., 1340-03. |
| 7. | Отсутствие оголенных контактов, сколов и трещин корпусов на электророзетках и электровыключателях. | П. 1.4.4. ППБ-01-03. |
| 8. | Соответствие нормы температуры и влажности воздуха в мастерской помещении (19-21°С/ 55-62%). | П. 4.3. СанПин 2.2.2./2. 4.,1340-03. |
| 9. | Оборудование окон светорегулирующими устройствами (жалюзи, занавески и др.). | П. 3.2. СанПиН 2.2.2./4. 1340-03. |
| 10. | Соответствие нормам площади помещения на одно рабочее место (4,6-6,0 кв. м.). | П. 3.4. СанПин 2.2.2./2. 4.,1340-03. |
| 11. | Соответствие нормам расстояний между боковыми поверхностями мониторов (не менее 1,2 м), расстояние между экраном одного монитора и тыльной стороной другого монитора (не менее 2,0 м). | П. 9.1. СанПин 2.2.2./2. 4.,1340-03. |
| 12. | Прохождение периодического медосмотра лицами, работающими на ПЭВЭМ более 50% рабочего времени. | П. 13.1. СанПин 2.2.2./2. 4.,1340-03. |
| 13. | Соответствие нормам время непрерывной работы на ПЭВЭМ (для работников 1 час). | П. 1.5. приложения 7 к СанПин 2.2.2./2. 4.,1340-03. |
| 14 | Соответствие рабочей мебели для пользователей ПЭВМ. | П. 9.5.;9.6.4 9.7 СанПин 2.2.2./2. 4.,1340-03. |

Проверка состояния охраны труда в столовых

| № п/п |  | Наименование проверяемой позиции |  | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию столовой. | П. 1.3. ГОСТ 12.0.004-90. |  |
| 2. | Протокол проверки знаний по охране труда ответственного лица. |  | П. 5.8. ГОСТ 12.0.004-90. |  |
| 3. | Приказ о присвоении работникам столовой 1-ой группы по электробезопасности. |  | П.п. 1.4.3.; 1.4.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). |  |
| 4. | Наличие инструкций по охране труда при работе на каждом виде станков, оборудовании, инструментов, приспособлений |  | Разрабатываются руководителями структурных подразделений в соответствии с мет. Рекомендациями, утв. постановлением Минтруда РФ №80 от 17.12.2002 г. |  |
| 5. | Журналы инструктажей и протоколы проверки знаний по охране труда работников столовой. |  | П. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. ГОСТ 12.0.004-90г. «ССБТ, Организация обучения по безопасности труда». |  |
| 6. | Наличие и исправность общего отключающего устройства электроснабжения столовой с рабочего места. |  | (Аналогия) положение об учебных мастерских, утв. приказом Минпросса СССР от 28.07.1986 г. №160. |  |
| 7. | Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции. |  | Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2. 1178-02. |  |
| 8. | Наличие заземления оборудования. |  | П. 1.7.32 правил устройства электроустановок. |  |
| 9. | Акты проверки состояния электрооборудования, сопротивления изоляции и заземления. |  | П.п. 2.12.17. ПТЭЭП п.1.4.9. ППБ-01-03. |  |
| 10. | Наличие и исправность защитных и блокирующих устройств на оборудовании. |  | П. 2.1.14. ГОСТ 12.2.003-91. |  |
| 11. | Отсутствие оголенных контактов, сколов и трещин корпусов на электророзетках и электровыключателях. |  | П. 1.4.4. ППБ-01-03. |  |
| 12. | Наличие диэлектрических средств защиты (коврики на полу около электроприборов и оборудования, деревянных решеток у моечных ванн). |  | П.п. 1.2.2; 1.7.3. ПТЭЭП |  |
| 13. | Надежность закрытия электрощитов. |  | П. 1.3.11 межотраслевых правил. |  |
| 14. | Наличие маркировки по напряжению на электропитающих устройствах и электророзетках. |  | П. 112.6. ПТЭЭП. |  |
| 15. | Соответствие нормам ширины безопасных проходов (между оборудованием – не менее 1,2 м., между стеной и оборудованием – не менее 1 м.). |  | П. 7.3.2. СНиП 12-03-01. |  |
| 16. | Наличие средств пожаротушения и аптечек. |  | П. 1.9.4. ППБ-01-03. |  |
| 17. | Обеспеченность работников столовой спецодеждой. |  | ст. 217 ТК РФ СанПин 2.4.2. 1178-02. |  |

Проверка состояния охраны труда в котельных

| № п/п |  | Наименование проверяемой позиции | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию котельных. | П. 8.2. Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов, водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 115 град. (ПУ и БЭК). |
| 2. |  | Наличие у ответственного лица и работников котельной удостоверений об аттестации органами Гостехнадзора. | П. 8.2.ПУ и БЭК. |
| 3. |  | Инструкции по безопасному обслуживанию котельной, по оказанию первой медицинской помощи. | П. 8.10. ПУ и БЭК. |
| 4. |  | Журнал инструктажа и протоколы проверки знаний по охране труда работников котельной. | ГОСТ 12.0.004-90г (специальное обучение рабочих). |
| 5. |  | Обеспеченность работников котельной спецодеждой в соответствии с утвержденными типовыми нормами. | Ст. 217 ТК РФ. |
| 6. |  | Паспорта и инструкции заводов – изготовителей на каждый котел. | П. 8.3.; 8.4. ПУ и БЭК. |
| 7. |  | Журнал приема и сдачи смен. | П. 8.13. ПУ и БЭК. |
| 8. |  | Акт приемки котельной в эксплуатацию. | Раздел 10 ПУ и БЭК. |
| 9. |  | Схемы трубопроводов с указанием вентилей и задвижек. | Раздел 7 ПУ и БЭК. |
| 10. |  | Документы о техническом освидетельствовании котлов. | Раздел 9 ПУ и БЭК. |
| 11. |  | Наличие кожухов ограждений муфт, соединяющих электродвигатели с насосами. | ГОСТ 12.2. 003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности. |
| 12. |  | Состояние тепловой изоляции котлов и трубопроводов, доступных для обслуживающего персонала. | П. 2.7. ПУ и БЭК. |
| 13. |  | Наличие на котле манометра красной черты по делению. Соответствующему предельному рабочему давлению. | П. 5.4.3. ПУ и БЭК. |
| 14. |  | Наличие водоуказательных приборов на котлах. | Раздел 5.3. ПУ и БЭК. |
| 15. |  | наличие предохранительных клапанов на котлах и актах их проверки. | Раздел 5.2. ПУ и БЭК. |
| 16. |  | Наличие термометра на трубопроводе горячей воды. | Раздел 5.5. ПУ и БЭК. |
| 17. |  | Наличие автоматики безопасности котлов работающих на жидком и газообразном топливах. | Раздел 5.8. ПУ и БЭК. |
| 18. |  | Эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции и освещения в котельной | П. 4.26. ПУ и БЭК. |
| 19. |  | Отсутствие оголенных контактов, сколов, трещин электропитающих устройствах и электророзетках. | П.1.4.4. ППБ-01-03. |
| 20. | Наличие маркировки по напряжению на электропитающих устройствах и электророзетках. |  | П. 2.12.5. ПТЭЭП. |
| 21. |  | Использование в переносных ручных светильниках питающего напряжения не выше 50 В. | П. 2.12.6. ПТЭЭП. |
| 22. |  | Отсутствие запрещенных к использованию самодельных нагревательных приборов. | П. 1.4.4. ППБ-01-03. |
| 23. |  | Акты (протоколы) проверки состояния электрооборудования, электропроводки, сопротивления изоляции и заземлений. (Проверка осуществляется не реже 1 раза в 3 года). | П. 2.12.17. ПТЭЭП П. 1.4.9. ППБ-1. |
| 24. |  | Укомплектованность средствами пожаротушения, медицинскими аптечками. | П. 4.25. ПУ и БЭК. |

Проверка состояния охраны труда в автохозяйствах (гаражах)

| № п/п |  | Наименование проверяемой позиции | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственного лица за безопасную работу автохозяйства (гаража). |  | П. 4.1.5. ПОТ РМ 008-99. |
| 2. | Наличие инструкций по охране труда по профессиям и видам работ. |  | Разрабатываются руководителями структурных подразделений в соответствии с мет. рекомендациями, утв. постановлением Минтруда РФ №80 от 17.12.2002 г. |
| 3. | Журналы регистрации инструктажа вводного, на рабочем месте. |  | ГОСТ 12.0.004-90г. «ССБТ, Организация обучения по безопасности. |
| 4. | Обеспеченность работников котельной спецодеждой в соответствии с утвержденными типовыми нормами. |  | Ст. 217 ТК РФ. |
| 5. | Наличие защитных, ограждающих и блокирующих устройств на оборудовании. |  | П. 2.1.14. ГОСТ 12.2.003-91 (Оборудование производственное). |
| 6. | Утвержденный перечень профессий и должностей работников, работа по которым требует присвоения соответствующей группы по электробезопасности. |  | П. 1.4.4. ПТЭЭП. |
| 7. | Наличие заземления у каждого станка или оборудования с электрическим приводом. |  | П.1. 7.32. Правил устройства электроустановок. |
| 8. | Наличие актов проверки состояния электрооборудования, электропроводки, сопротивления изоляции и заземления. |  | П.п. 2.12.17. ПТЭЭП, п.1.4.9. ППБ-01-03, п.1.4.9. ППБ-0103, п.п. 8.8.,8.9. ПОТ РМ-027-03. |
| 9. | Наличие приточно-вытяжной вентиляции в помещении для зарядки аккумуляторов. |  | П. 3.2.6. ПОТ РМ 027-03. |
| 10. | Наличие умывальника в помещении для зарядки аккумуляторов. |  | П. 2.1.6. 14.ПОТ РМ 027-03. |
| 11. | Наличие сифонов (качалок) для безопасного переливания. |  | П. 2.1.6. 3. ПОТ РМ 027-03. |
| 12. | Наличие маркировки по напряжению на электропитающих устройствах и электророзетках. |  | П. 2.12.6. ПТЭЭП. |
| 13. | Наличие индивидуальных защитных устройств (диэлектрические перчатки, резиновые коврики) при работе с электроинструментами напряжением выше 50 В. |  | П. 2.4.6. ПОТ РМ 027-03. |
| 14. | Отсутствие оголенных контактов, сколов, трещин электропитающих устройствах и электророзетках. |  | П. 1.4.4. ППБ-01-03. |
| 15. | Отсутствие запрещенных к использованию самодельных нагревательных приборов. |  | П. 1.4.4. ППБ-01-03. |
| 16. | Использование в переносных ручных светильниках питающего напряжения не выше 50 В. |  | П. 2.12.6. ПТЭЭП. |
| 17. | Наличие средств механизации при погрузке (выгрузке) грузов массой более 30 кг, а также при подъеме груза на высоту более 1,5 м. |  | П. 2.4.14. ПОТ РМ 027-03. |
| 18. | Наличие документов об обучении и проверки знаний у работников, допущенных к управлению грузоподъемными механизмами с пола. |  | П. 7.5.15 . ПОТ РМ 027-03. |
| 19. | Даты технического освидетельствования грузоподъемных механизмов (полное – не реже одного раза в 3 года, частичное – не реже 1 раза в 12 месяцев). |  | П. 7.5.10 ПОТ РМ 027-03. |
| 20. | Надписи на козелках о предельно допустимой нагрузке. |  | П. 7.5.15 ПОТ РМ 027-03. |
| 21. | Наличие специальных упоров (башмаков) и козелков, используемых при ремонте автомобиля. |  | П. 3.12.32. ПОТ РМ- 027. |
| 22. | Наличие лежаков для проведения ремонтных работ под автомобилем. |  | П. 8. 15. ПОТ РМ 027-03. |
| 23. | Наличие направляющих реборд по всей длине осмотровых канав и эстакад. |  | П. 3.2.28. ПОТ РМ- 027-03. |
| 24. | Наличие вдоль стен гаража, вдоль которых устанавливаются автомобили колесоотбойного устройства, обеспечивающего зазор от крайней точки автомобиля до стены не менее 0,3 м. |  | П. 3.2.28. ПОТ РМ 027-03. |
| 25. | Наличие скоб в стене осмотровой канавы для обеспечения запасного выхода. |  | П. 3.2.25. ПОТ РМ 027-03. |
| 26. | Наличие страховочных устройств (цепи, тросики) от падения распашных ворот гаража. |  | ТУ 1.435. 17-2000 «Ворота распашные». |
| 27. | Наличие исправность средств пожаротушения. |  | П. 1.9.4. ППБ-01-03. |

Требования по охране труда к отдельным структурным подразделениям

Общие требования

- Наличие инструкций по охране труда на рабочих местах. Инструкциями по охране обеспечиваются все рабочие места работодателем. (Инструкции утверждаются руководителем образовательного учреждения и согласовываются на заседании профсоюзного комитета, пересматриваются не реже одного раза в 5 лет).

- Наличие журнала регистрации инструктажа учащихся по охране труда (журнал оформляется по организации общественно полезного, производительного труда и проведения внеклассных мероприятий).

- Наличие и укомплектованность медицинской аптечки. (Аптечка должна быть укомплектована необходимыми для оказания первой помощи медицинскими и перевязочными материалами, которые заносятся в опись, находящейся в аптечке, рядом с аптечкой должен быть написан адрес и номер телефона ближайшего лечебного учреждения, а также должна быть инструкция по оказанию первой помощи при травмах).

Территория образовательного учреждения

СанПиН 2.4.2.-576-96. Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений.

Образовательное учреждение должно иметь участок с расстоянием от здания до красной линии менее 25 м. Территория участка должна быть огорожена забором высотой не менее 1,5 м для школ и учреждений начального профессионального образования, 1,6 м для дошкольных образовательных учреждений и вдоль него зелеными насаждениями.

Площадь озеленения земельного участка должна быть не менее 50% территории. Не должно быть сухостоя, деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, а также колючих кустарников. Деревья должны быть посажены не ближе 15 м, а кустарники не ближе 5 м от здания.

На территории должны быть освещены пешеходные дорожки, входные двери, игровые и спортивные площадки с подводкой электропитания к столбам подземным кабелем. Дверцы коммутационных люков на бетонных столбах должны быть постоянно закрыты. Участок должен иметь наружной освещение при норме освещенности на земле 10 лк.

Содержание территории образовательного учреждения.

Подходы к зданию не менее чем за 100м, въезды и входы на участок, проезды и дорожки должны иметь твердое покрытие. В летнее время весь участок за 1-2 часа до прихода детей должен ежедневно убираться. Трава, цветы, кустарники, игровые площадки и дорожки поливаться водой. В зимнее время игровые площадки, дорожки, ступени лестниц должны ежедневно очищаться от снега и льда, а также посыпаться песком.

Мусоросборники должны иметь закрывающиеся крышки, стоять на бетонированной площадке на расстоянии не менее 25 м от окон и входа в столовую. Мусор должен систематически вывозиться с территории учреждения, сжигать его на территории запрещается.

В дошкольных образовательных учреждениях смена песка в песочных ящиках должна проводиться не реже одного раза в месяц.

Хозяйственная площадка должна быть изолирована от остальных зон зелеными насаждениями, располагаться вблизи пищеблока, иметь твердое покрытие и отдельный въезд с улицы.

Все колодцы на территории должны быть закрыты крышками, а ямы должны иметь ограждение.

Спортивно-игровые площадки должны иметь твердое покрытие, футбольное поле – травяной покров. Запрещается проводить занятия на сырых площадках, имеющих неровности и выбоины. Оборудование игровых и спортивных площадок должно быть исправно, надежно установлено и прочно закреплено.

Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависающего льда и снега.

Учебные мастерские.

Положение об учебных мастерских общеобразовательных учреждений (утв. приказом Минпросса СССР от 28.07-86 №160) и Правила по технике безопасности и производственной санитарии для школьников учебных комбинатов, цехов, в которых проводится подготовка учащихся (утв. Минпросса СССР от 30.06.1971 г.).

- Наличие акта-разрешения на проведение занятий и акта -разрешения на ввод в эксплуатацию оборудования в учебных мастерских.

- Станочное оборудование должно устанавливаться у окон учебной мастерской на расстоянии 40-50 см. от стены. Батареи и трубы отопления должны быть закрыты диэлектрическим ограждением.

- Расстояние между слесарными верстаками должны быть не менее 90 см.

- Тиски на верстаках должны быть установлены на расстоянии не менее 100 см между их осями. Крайние тиски должны отстоять от стены не менее чем на 7 см.

- Расстояние между столярными верстаками должно быть не менее 65 см, а между рядами – не менее 70 см.

- Циркулярная пила и фуговальный станок должны устанавливаться во вспомогательном помещении так, чтобы вокруг них оставалось достаточно свободного места, не менее чем по 2,0 м для передвижения обрабатываемого материала. При установке циркулярной пилы и фуговального станка в помещении учебной мастерской они должны быть оборудованы закрывающимся на замок кожухом.

- При рубке металла слесарные верстаки должны быть оборудованы защитными сетками, высота которых должна быть не менее 1,0 м от поверхности верстака с ячейками не более 3 мм.

- Соблюдение нормы освещенности в учебной мастерской.

Наименьшая освещенность должна быть при люминесцентных лампах – 300 лк. (20 Вт/кв. м.), при лампах накаливания – 150 лк (48 Вт/кв. м.).

- Наличие и исправность общего отключающего устройства электроснабжения мастерской с рабочего места учителя (мастера).

- Наличие и исправность вентиляционных устройств.

Учебная мастерская должна быть оборудована приточно-вытяжной вентиляции рабочие места с выделением пыли должны быть оборудованы местными отсосами. Вентиляционные установки должны подвергаться планово предупредительному ремонту, периодическому техническому и санитарно-гигиеническому испытанию, результаты которых заносятся в специальный журнал. Независимо от наличия вентиляционных установок в оконных проемах должны быть открывающиеся фрамуги для проветривания.

- Выполнение требований производственной санитарии.

Площадь рабочего места на одного учащегося для обучения токарей должна  быть 6 кв.м., фрезеровщиков – 9-12 кв.м., слесарей, ремонтников, сборщиков и других – 4 кв.м. Полы в учебной мастерской должны быть теплыми, гладкими, но не скользкими, непылящими. Полы после каждого учебного занятия должны утираться влажным или другим способом, не допускающим пыли. Стекла окон должны очищаться от пыли и грязи не реже 2-х раз в год, арматура и лампы светильников – не реже 2-х раз в месяц. Привлекать учащихся к этим работам запрещается. Вентиляция должна обеспечивать воздухообмен 20 куб. м. в час на одного человека. Температура воздуха 15-17°С. В учебной мастерской должны быть умывальники с горячим водоснабжением и индивидуальными смесителями, щетками и полотенцами или заменяющими устройствами. Мастерская должна быть обеспечена питьевой водой с температурой от +8  до +20°С. Обязательна установка питьевых фонтанчиков или закрытых баков с фонтанчиками, вода в которых должна меняться ежедневно.

- Состояние станков.

Кабель подключения станков должен быть проложен в трубе или в гибком металлическом рукаве. Каждый станок должен быть заземлен отдельным медным или алюминиевым проводником сечением не менее 4 кв. мм к общему заземляющему контуру здания. Последовательное заземление станков запрещается. Движущиеся и вращающиеся детали станков, приводные ремни должны иметь ограждение. Токарные и фрезерные станки должны быть оборудованы щитками – экранами из оргстекла для защиты глаз от ранения и засорения стружкой. Защитные экраны заточных станков должны быть оборудованы микровыключателями. Места, подлежащие ограждению, должны быть окрашены в красный цвет, резко выделяющийся при снятом ограждении, а ограждающие устройства должны иметь желтую полосу. Движущиеся части станков также должны быть окрашены в желтый цвет. Токарные станки должны быть укомплектованы крючками, оборудованными щитками, и щетками-сметками для удаления стружки. На полу около станков должны быть деревянные решетки с диэлектрическими резиновыми ковриками.

- Состояние инструмента.

Губки тисков должны быть целые и иметь несработанную насечку.

Молотки и кувалды должны иметь выпуклую, гладкую, не сбитую, без заусениц, выбоин и трещин поверхность бойка. Ручки молотков и кувалд должны быть из твердых и вязких пород древесины (клен, дуб, береза), иметь овальное сечение, быть гладкими, без трещин, заусениц, сучков. Ручки молотков должны быть расклинены металлическими или деревянными клиньями. На хвостовики напильников, стамесок, долот должны быть прочно насажены ручки, стянутые металлическими кольцами. Ножовки и пилы должны быть правильно разведены и хорошо заточены. Рубанки, фуганки, шерхебели должны иметь гладкую, ровно зачищенную колодка, задний конец которого в верхней части должен быть закруглен. Резцы строгального инструмента должны быть правильно заточены и не должны иметь выбоин, вмятин, трещин, заусениц. Сверла должны быть правильно и хорошо заточены.

- Наличие металлического ящика с крышкой для промасленной ветоши.

- Наличие и состояние первичных средств пожаротушения.

В учебной мастерской должны быть химический пенный и углекислотный огнетушители, а также ящик с песком, окрашенный в красный цвет и укомплектованный совком.

- Наличие и состояние средств индивидуальной защиты.

Учащимся, учителям (мастерам) трудового и профессионального обучения выдаются бесплатно халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы комбинированные и защитные очки.

Мастерские (кабинеты) обслуживающего труда.

- Наличие акта-разрешения на проведение занятий в учебной мастерской (кабинете) обслуживающего труда.

- Соблюдение нормы освещенности в мастерской (кабинете).

Наименьшая освещенность должна быть для мастерских (кабинетов) кулинарии и других – при люминесцентных лампах – 300 лк. (20 Вт/кв. м.), при лампах накаливания –150 лк. (48 Вт/кв.м.) для швейных мастерских (кабинетов) – при люминесцентных лампах – 400 лк. (25 Вт/кв. м.), при лампах накаливания – 200 лк. (64 Вт/кв. м.).

- Наличие и состояние инструмента индивидуального пользования.

Инструмент индивидуального пользования выдается учащимся в укладках, в которых должна быть опись. Не допускается использование ржавых иголок и булавок. Ножницы должны быть исправны и хорошо заточены. Для защиты пальцев рук от уколов в укладках должны быть наперстки.

- Состояние электроприборов.

Корпуса электрических плит и электрических швейных машин должны быть заземлены медным или алюминиевым проводником сечением не менее 4 кв. мм, к объему заземляющему контуру здания. Последовательное заземление запрещается. Электроутюги должны иметь электрические шнуры без нарушения изоляции с вилками, не имеющими трещин и сколов. Под электронагревательными приборами должны быть термостойкие подставки.

- Наличие и состояние диэлектрических резиновых ковриков.

Диэлектрические резиновые коврики должны быть на полу около электроплит, электрических швейных машин и около места для глажения электроутюгом. Коврики должны быть целыми без разрывов и проколов.

- Наличие и исправность местной вытяжной вентиляции над электрическими или газовыми плитами.

- Наличие и состояние кухонной и столовой посуды, инструмента и инвентаря.

Столы для разделки мясной, рыбной продукции и овощей должны иметь гигиеническое покрытие. Кухонная посуда для приготовления пищи должна быть эмалированной, которая не должна иметь сколов эмали. Не рекомендуется использовать посуду из алюминия и его сплавов и запрещается использовать пластмассовую посуду. Столовая и чайная посуда должна быть без трещин и сколов, разделочные ножи должны быть исправны и хорошо заточены, иметь удобные и прочно насаженные рукоятки. Для работы с мясорубкой должны быть деревянные толкатели. Кухонная посуда, разделочные доски и ножи быть промаркированы.

- Соблюдение санитарно-гигиенических правил.

Температура воздуха в мастерской (кабинете) должна быть 18-20°С. влажность воздуха – 40-60%.

Полы должны быть теплыми, ровными и не скользить. Для мытья посуды и овощей и других продуктов должны быть раздельные раковины, ванны с подводкой горячей и холодной воды. Для сбора пищевых отходов должны быть бачки (урны) с крышками, содержимое которых ежедневно должно выноситься в мусоросборники. После каждого занятия мастерская (кабинет) убирается влажным способом, разделочные столы промываются горячей водой. Для проветривания мастерской (кабинета) должны быть открывающиеся фрамуги.

- Наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Мастерская (кабинет) комплектуется одним огнетушителем.

- Наличие и состояние средств индивидуальной защиты.

Для учащихся и учителя (мастера) трудового и профессионального обучения выдаются бесплатно халат х/б и косынка.

Кабинет химии

Правила по ТБ для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ (утв. приказом Минпросса СССР от 10-07.1987 г. №127).

- Наличие акта-разрешения на проведение занятий в кабинете химии.

- Укомплектованность и расстановка мебели в кабинете.

Кабинет комплектуется столами ученическими и стульями 4, 5, и 6 ростовых групп в следующем соотношении: 4 группа – 15%, 5 группа – 75%, 6 группа – 10%. Столы должны иметь покрытие, устойчивое к слабым растворам кислот и щелочей, и надежно прикрепляться к полу. Ученические столы и стулья должны иметь цветную маркировку: группы 4 – красную, группы 5 – зеленую, группы 6 – голубую. На нижних поверхностях крышек столов и сидений стульев наносятся обозначение группы мебели (в числителе) и диапазон роста учащихся (в знаменателе). Расстояние между передним рядом лабораторных столов и демонстрационным столом должно быть не менее 80 см.

- Соблюдение норм освещенности в кабинете.

Наименьшая освещенность должна быть: при люминесцентных лампах –300 лк. (20 Вт/кв. м.), при лампах накаливания – 150 лк (48 кв. м).

- Организация хранения химреактивов.

Реактивы 7-ой группы хранятся в отдельном сейфе, ключи от которого должны быть у руководителя образовательного учреждения и заведующего кабинетом. На внутренней стороне дверцы сейфа должна быть утвержденная приказом руководителя образовательного учреждения опись химреактивов с указанием разрешенных для хранения максимальных масс и объемов. Реактивы 2-ой и 5-ой групп хранятся в лаборантской в шкафу и под замком. Реактивы 6-ой группы хранятся в лаборантской в шкафу под замком отдельно от реактивов 4-й и 5-й групп. Реактивы 8-ой группы разрешается размещать рядом с реактивами 2-й,

5-ой и 6-й групп. Во всех шкафах должна быть опись реактивов. На таре с реактивами должны быть этикетки с названиями реактивов и его химической формулой. При наличии у реактива огнеопасных, ядовитых и взрывоопасных свойств на таре должна быть дополнительная (ниже основной) этикетка с надписью: «Огнеопасно»: (красная) «Яд» (желтая), «Взрывоопасно» (голубая), «Беречь отводы» (зеленая). На этикетках реактивов проставляется арабской цифрой номер группы хранения вещества. Запрещено использовать следующие реактивы: калий металлический, калия хлорат, кислота бромоводородная, кислота йодоводородная, кислота плавиковая, натрия пероксид, нитробензол, оксид ртути, сульфат ртути, свинца нитрат, стронция нитрат.

- Организация хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Сосуды с легковоспламеняющимися  и горючими жидкостями (реактивы 4-й группы) должны размещаться в переносном металлическом ящике с верхним расположением крышки, в которой должно быть 6 отверстий диаметром 10 мм. Ящик должен иметь сбоку металлические ручки, окрашивается светлой краской и на крышке наносится знак безопасности «Огнеопасно». На дно ящика насыпается песок слоем не менее 5 см, или укладывается листовой асбест слоем 1 см.

- Наличие и исправность вытяжного шкафа.

Шкаф должен быть оборудован эффективной вытяжной вентиляцией и внутри облицован легко моющимися химически стойким покрытием. Рабочая поверхность шкафа должна иметь бортик для предотвращения растекания случайно разлитого раствора кислоты или щелочи.

- Оборудование одного из водопроводных кранов съемным шлангом с насадкой для смыва с кожи едких химических веществ, другого крана – резиновой трубкой с насадкой для промывания глаз.

- Наличие закрывающегося стеклянного сосуда вместимостью не менее 3 л, для сбора отработанных растворов.

- Наличие и состояние первичных средств пожаротушения.

В кабинете должно быть два огнетушителя, закрывающейся крышкой ящик с песком вместимостью 50 куб дм., укомплектованный совком вместимостью не менее 2 кг песка, две накидки из огнезащитной ткани размером 1,2×1,8 м и 0,5×0,5 м.

- Наличие и состояние средств индивидуальной защиты.

Учитель и лаборант должны быть обеспечены халатом хлопчатобумажным, фартуком из химически стойкого материала, полностью закрытыми защитными очками и резиновыми перчатками.

Кабинет физики

Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных учреждений». Инструктивное письмо министерства просвещения РСФСР от 11.04.1983 г. 96-М.

- Наличие акта-разрешения на проведение занятий в кабинете физики.

- Укомплектованность и расстановка мебели в кабинете.

Кабинет комплектуется столами ученическими и стульями 4, 5. И 6 ростовых групп в следующем соотношении: 4 группа – 30%, 5 группа – 60%, 6 группа – 10%. Ученическая мебель должна иметь цветовую маркировку по ростовым группам. Демонстрационный стол должен быть установлен на подиуме высотой 10-20 см на расстоянии не менее 1 м от классной доски. Расстояние между передним краем подиума и передними ученическими столами должно быть не менее 80 см. Расстояние от наружной и внутренней стен до столов учащихся должно быть не менее 80 см. Расстояние от наружной и внутренней стен для столов учащихся должно быть не менее 0,5 м.

- Оборудование радиаторов и трубопроводов отопительной системы диэлектрическим (деревянным) ограждением.

- Величина напряжения, подаваемого на рабочие столы учащихся.

Подаваемое напряжение должно быть не более 42 В переменного и 110 постоянного тока.

- Соблюдение норм освещенности в кабинете.

Наименьшая освещенность должна быть: при люминесцентных лампах – 300 лк (20Вт/кв. м.), при лампах накаливания – 150 лк (48 Вт/кв. м.).

- Состояние щитов электроснабжения.

Корпуса электрощитов должны быть заземлены медным или алюминиевым проводником сечением не менее 4 кв. мм. Электроизмерительные приборы, органы управления должны быть целы и исправны.

- Отсутствие приборов и оборудования, запрещенных к использованию.

В кабинете запрещается применять металлическую ртуть и приборы с содержанием ртути, генераторы УВЧ на октальных лампах, индукционные катушки ИВ-50, ИВ-100, приборы для демонстрации электроискровой обработки металлов, выпрямители алюминиевые, катушки Томсона, эвдиометры ЭВД, фотореле на фотосопротивлениях, преобразователи металлические, приборы для определения коэффициента линейного расширения металлов, электронагревательные приборы с открытой спиралью на напряжение переменного тока более 42 В.

- Обработка штор затемнения в кабинете огнезащитным составом.

- Наличие и состояние первичных средств пожаротушения.

В кабинете должен быть пенный и углекислотный или порошковый огнетушители, ящик с песком, укомплектованный совком, плотная мешковина, пропитанная огнезащитным составом.

- Наличие и состояние средств индивидуальной защиты.

В кабинете должно быть: диэлектрические перчатки, которые испытываются один раз в 6 месяцев; инструмент с изолированными ручками, который испытывается один раз в год: указатель напряжения, который испытывается один раз в год; диэлектрический  резиновый коврик, который ежегодно подвергается внешнему осмотру.

Кабинет биологии.

Правила по технике безопасности при работе по биологии в общеобразовательной школе. Инструктивное письмо Минпросса РСФСР от 14.08.1981 г. №243-М.

- Наличие акта-разрешения на проведение занятий в кабинете биологии.

- Укомплектованность и расстановка мебели в кабинете.

Кабинет комплектуется столами, ученическими стульями 4,5 и 6 ростовых групп в следующем соотношении: 4 группа – 30%, 5 группа – 60%, 6 группа – 10%.

Ученическая мебель должна иметь цветовую маркировку по ростовым группам. Расстояние между передними столами учащихся и демонстрационным столом должно составлять не менее 80 см, удаленность последнего места учащихся от классной доски – не более 10м.

- Соблюдение нормы освещенности в кабинете.

Наименьшая освещенность должна быть: при люминесцентных лампах- 300 лк (20 Вт/кв. м.), при лампах накаливания 150 лк. (48 Вт/кв. м).

- Отсутствие в кабинете растений, содержащих ядовитые вещества (олеандр, молочай и пр.), а также колючих растений.

- Организация хранения стеклянной посуды, колющего и режущего инструмента. Стеклянная посуда, колючие и режущие инструменты должны храниться в запертых на замки с глухими дверными створками без стекол шкафах.

- Наличие и состояние первичных средств пожаротушения.

В кабинете должен быть огнетушитель, ящик с песком, укомплектованный совком.

Спортивный зал

- Наличие акта разрешения на проведение занятий в спортивном зале.

- Наличие записей в специальном журнале о результатах испытаний спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств и запись их результатов в специальном журнале производится перед началом учебного года

- Соблюдение нормы освещенности в спортивном зале.

Наименьшая освещенность должна быть при люминесцентных лампах – 200 лк. (13 Вт/кв. м.), при лампах накаливания – 100 лк (32 Вт/кв. м).

- Наличие защитного ограждения окон и светильников от ударов мячом.

- Наличие ограждения батарей и трубопроводов отопительной системы сеткой или деревянными щитами, а также ограждения выступающих частей конструкций по периметру зала панелями не менее 1,8 м.

- Наличие плана эвакуации и спортивного зала в случае возникновения пожара, двух огнетушителей и оборудование запасного выхода и зала легко открывающимся забором.

- Состояние спортивных снарядов и оборудования.

В узлах и сочленениях спортивных снарядов не должно быть люфтов, качаний, прогибов. Жерди брусьев не должны иметь трещин, сколов. Гриф перекладины должен быть зачищен, и не иметь ржавчины. Обшивка коня, козла и гимнастических матов не должна быть порвана. Наполнительный материал матов должен быть равномерно распределен по всей поверхности.

- Состояние полов в спортивном зале.

Пол спортивного зала должен быть упруг, без щелей и застругов, иметь ровную, горизонтальную и нескользкую поверхность, окрашенную эмульсионной или силикатной краской.

- Соблюдение санитарно-гигиенических норм.

Температура воздуха в спортивном зале должна быть в градусах 15-17°С, в раздевальных – 19-23°С, в душевых – 25°С. Влажная уборка зала должна проводиться не менее двух раз в день. Выколачивание матов на открытом воздухе не реже одного раза в неделю. Спортивный зал перед началом занятий, после каждого урока и в конце рабочего дня должен тщательно проветриваться.

- Санитарное состояние раздевальных, туалетных и душевых помещений. Оборудование раздевальных крючками (шкафами), скамейками для раздевания, душевых – индивидуальными смесителями холодной и горячей воды, решетками для мытья.

Пищеблок

- Наличие и исправность стандартных светильников. Светильники должны быть герметичные, иметь закрытые плафоны или колпаки.

- Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции.

- Наличие заземления электроприборов, моечных ванн и исправность отключающих устройств.

- Наличие диэлектрических резиновых ковриков на полу около электроприборов и электрооборудования.

- Наличие маркировки номинального напряжения на всех электророзетках и отключающих устройствах.

- Наличие маркировки разделочных досок и ножей.

Разделочные доски и ножи должны быть промаркированы: СМ – сырое мясо, ВМ – вареное мясо, СР – сырая рыба, ВР – вареная рыба, СО – вареные овощи, ВО – вареные овощи, Х – хлеб.

- Наличие маркировки кухонной посуды.

- Наличие и состояние столовой и чайной посуды. Столовая посуда должна быть фарфоровой, эмалированной или из нержавеющей стали. Не рекомендуется применение алюминиевой посуды и запрещается пластмассовая. Чайная посуда не должна иметь трещин и сколов.

- Наличие толкателей для работы с мясорубками.

- Соблюдение санитарно-гигиенических норм.

- Перед входом в столовую (буфет) должны быть умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест. Столы в обеденном зале должны иметь гигиеническое покрытие, легко моющееся, устойчивое к высокой температуре и дезинфицирующим средствам. Столы ежедневно моются водой с содой и мылом, а после каждой посадки учащихся протираются влажными чистыми тряпками. Для мытья посуды должны быть трехгнездные моечные ванны.

- Своевременность прохождения работниками столовой (буфета) обязательных профилактических медицинских обследований.

- Соблюдение сроков хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов.

- Наличие и состояние спецодежды и спецобуви.

Работники столовой (буфета) должны быть обеспечены халатами хлопчатобумажными, колпаками, косынками, посудомойки, кроме того, – резиновыми перчатками и резиновыми сапогами.

- Наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен огнетушителем.

Дошкольные образовательные учреждения.

- Соблюдение санитарно-гигиенических правил.

Температура в помещениях должна быть в пределах установленных норм. Для контроля температуры воздуха в групповых и спальных помещениях должны быть комнатные термометры. Относительная влажность должна быть 40-55%. Уборка помещений должна проводиться ежедневно влажным способом при открытых окнах или фрамугах. Полы следует мыть два раза в день с применением моющих средств.

Полы в туалетных комнатах моются 2 раза в день с применением моющих средств. Уборочный инвентарь для туалета должен иметь сигнальную маркировку ярким цветом и храниться в туалетной комнате в специальном шкафу отдельно от другого уборочного инвентаря.

Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи. Ежедневно горячей водой с мылом протираются стулья.

- Содержание детских игрушек.

Вновь приобретаемые детские игрушки перед поступлением в групповые должны мыться в течение 15 минут проточной водой с температурой 37°С. В дальнейшем игрушки в 1-ой группе раннего возраста должны мыться 2 раза в день горячей водой, щеткой мылом и 2 раза раствором питьевой соды, затем промываться проточной водой. Игрушки для детей старшего возраста моются ежедневно в конце дня и должны дезинфицироваться бактерицидными лампами в течение 30 минут, установленными на расстоянии 25 см от игрушек.

- Наличие и содержание медицинских аптечек.

В каждой групповой комнате должна быть медаптечка, укомплектованная необходимыми для оказания первой помощи медицинскими и перевязочными средствами, которые заносятся в опись. На дверце медаптечки должен быть написан адрес и номер телефона ближайшего лечебного учреждения. Медаптечки должны располагаться в месте, недоступном детям.

- Внутренние двери, имеющие частичное остекление, должны быть закрыты с обеих сторон ограждением (экраном из реек) на уровне роста ребенка.

- Состояние ограждения лестниц.

Высота ограждения лестницы должна быть не менее 1,3 м, а высота поручней для детей у стен лестничной клетки – 0,5 м. В ограждении лестниц вертикальные элементы располагаются с просветом не более 10 см, горизонтальные элементы в ограждениях лестниц не допускаются.

- Состояние полов.

Полы в помещениях групповых, игральных, спален, медицинских помещений, изолятора, коридора должны быть дощатые, паркетные или покрытые линолеумом. В помещениях групповых и игральных, размещаемых на первом этаже, полы должны быть отапливаемыми.

- Соблюдение норм освещенности.

Наименьшая освещенность в групповых комнатах, залах для музыкальных и гимнастических занятий должна быть: при люминесцентных лампах 200 лк.(13 Вт/кв. м.), при лампах накаливания – 100 лк. (32 Вт/кв. м.). В помещениях для обучения 6 летних детей уровень освещенности должен быть: при люминесцентных лампах 300 лк.(20 Вт/кв. м.), при лампах накаливания – 150 лк. (48 Вт/кв. м).

- Наличие ограждения отопительных приборов съемными деревянными решетками. Не допускается ограждение из древесностружечных плит.

- Маркировка детской мебели.

Детская мебель должна иметь цветовую маркировку по ростам: группа А – белую, группа Б – зеленую, группа В – голубую, группа Г – оранжевую, группа Д – желтую, группа Ж – красную. Кроме того, на нижних поверхностях крышек столов и сидений стульев наносится обозначение группы мебели (в числителе) и диапазон роста детей (в знаменателе).

- Состояние крепления стационарного детского оборудования к стенам.

- Расстановка кроватей в спальных помещениях.

При расстановке кроватей необходимо соблюдать следующие расстояния: между кроватями и наружной стеной – 60 см, между изголовьями кроватей – 20 см, проходы между рядами кроватей – 100 см.

- Организация проветривания помещений.

В помещениях игральных, групповых и спальных должно быть обеспечено естественное сквозное или угловое проветривание. Которое проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 мин. до возвращения детей в групповые. Прогулки детей на открытом воздухе должны проводиться не менее двух раз в день.

Прачечная.

- Наличие и исправность стандартных светильников.

- Светильники должны быть герметичные, иметь закрытые плафоны или колпаки.

- Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции.

- Наличие заземления электрических стиральных машин, ванн для замачивания белья и исправность отключающих устройств.

- Наличие деревянных решеток и диэлектрических резиновых ковриков на полу около стиральных машин.

- Наличие маркировки номинального напряжения электророзеток и отключающих устройств.

- Состояние покрытия пола. Пол должен быть влагостойким, ровным, но нескользким. В полу должен быть предусмотрен слив воды в канализационную систему.

- Наличие и состояние спецодежды.

Гладильная.

- Состояние электрических приборов.

Электроутюги должны иметь электрические шнуры без нарушения изоляции. С вилками, не имеющими трещин и сколов.

- Наличие термостойких подставок для электрических утюгов.

- Наличие диэлектрических резиновых ковриков на поду около рабочих мест для глажения.

- Наличие маркировки номинального напряжения электророзеток.

- Наличие и состояние спецодежды.

Работники гладильной должны быть обеспечены халатами хлопчатобумажными и косынками или колпаками.

- Наличие и исправность огнетушителя.

Котельная.

- Наличие инструкции по охране труда.

- Наличие у кочегаров (операторов) удостоверений на право обслуживания и работы на водогрейных котлах.

- Наличие графика работы кочегаров (операторов), утвержденного руководителем образовательного учреждения.

- Наличие и ведение сменного журнала кочегаров (операторов).

- Наличие на передней стенке котла, в зоне нахождения кочегара таблички с описанием последовательности действий при возникновении опасных и аварийных ситуаций.

- Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции помещения котельной.

- Укомплектованность котлов и систем отопления исправной арматурой и контрольно-измерительными приборами (вентилями, задвижками, предохранительными клапанами, манометрами, термометрами).

- Проведение ежегодной проверки контрольно-измерительных приборов. Наличие на циферблатах манометров красной черты, указывающей предельно-допустимое давление.

- Состояние электропроводки и светильников, освещенность рабочих мест. Электропровода не должны иметь нарушений изоляции, не допускается наличие оголенных проводов и контактов. Магнитные пускатели должны быть закрыты крышками. Запрещается пользоваться электронагревательными приборами с открытой спиралью, а также нестандартными и самодельными приборами, светильники должны иметь закрытые плафоны, и не реже двух раз в месяц протираться от пыли.

- Наличие защитного ограждения соединительных муфт электродвигателей и водонасосов.

- Наличие маркировки номинального напряжения на электророзетках и отключающих устройствах.

- Техническое и санитарное состояние помещений котельной, обеспечение электробезопасности и пожарной безопасности, обеспечение проходов не менее 0,8 м.

- Организация хранения запаса топлива. Запас топлива должен храниться не ближе 10 м от котельной и других зданий. Не допускается образование подкопа в месте забора топлива. В помещении котельной допускается хранение запаса топлива не более суточной потребности.

- Наличие и исправность понижающего 12-вольтового трансформатора и 12-вольтовой переносной лампы, а также электрического фонаря.

- Санитарное состояние душевых (умывальных), туалетных, комнат для отдыха кочегаров (операторов). Наличие в душевых герметичных светильников, индивидуальных смесителей холодной и горячей воды с душевой сеткой, деревянных решеток на полу. Наличие в туалетных комнатах санитарных приборов и их исправность.

- Наличие металлического ящика с крышкой на ножках для выгребания золы и шлака из котлов.

- Наличие и состояние первичных средств пожаротушения. В котельной на каждые 2 котла должен быть огнетушитель, а также ящик с песком и лопатой.

- Наличие и состояние спецодежды и индивидуальных средств защиты. Каждому кочегару (оператору) выдаются бесплатно: комбинезон хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, очки защитные, респиратор или противогаз.

ОБРАЗЕЦ

ФОРМА 1-ТИ

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ВНЕШТАТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА ПРОФСОЮЗА

__________________________________________________________________

районная/ городская организация

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ	№____от	«__»_______20__г.

об устранении выявленных нарушений норм законодательства об охране труда, окружающей среды

Кому:

_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, название организации)

Копия:

__________________________ – председателю профсоюзного комитета

(фамилия, имя, отчество)

В соответствии со статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», статьями 45 и 72 Закона  Российской Федерации «Об охране окружающей среды», статьей 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

ПРЕДЛАГАЮ устранить следующие нарушения:

| № п/п | Перечень выявленных нарушений | Сроки устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Управление охраной труда |  |
| 1. | Форма журнала регистрации несчастных случаев с воспитанниками не соответствует требованиям Положения о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР, утвержденного приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 01.01.1990 г. №639. |  |
| 2. | Не заведен журнал регистрации несчастных случаев на производстве (Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 г. №73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве», и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях). |  |
| 3. | Не определена и документально не оформлена Программа улучшения условий и охраны труда (п. 4.3.4.1. ГОСТ Р 12.0.006-2002. «ССБТ. Общие требования к системе управления охраной труда в организации» (с изменениями от 26.06.2003 г.)) |  |
| 4. | Не обеспечена разработка, внедрение и функционирование системы управления охраной труда (СУОТ) в соответствии с установленными требованиями (п. 4.1.1. ГОСТ Р 12.0.006-2002. «ССБТ. Общие требования к системе управления охраной труда в организации» (с изменениями от 26.06.2003 г.). |  |
| 5. | Не создан уголок охраны труда (п. 5. постановления Минтруда РФ от 17.01.2001 г. №7 «Об утверждении рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда»). |  |
| 6. | Не разработаны и на видных местах не вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара (п. 16. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утв. приказом МЧС РФ от 18.06.2003 г. №313). |  |
| 7. | Комиссия по охране труда создана не в соответствие с требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2006 г. №413 «Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда». |  |
| 8. | Журналы регистрации вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте по охране труда не оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения». |  |
| 9. | В недостаточном количестве разработаны и утверждены инструкции по охране труда по профессиям, видам работ и мероприятиям (ст. 212 Трудового кодекса РФ, «Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда», утв. постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. №80). |  |
| 10. | Техническому персоналу при работах, связанных с загрязнением, не выдаются смывающие и обезвреживающие средства согласно нормам (ст. 212 ТК РФ, Постановление Минтруда РФ от 4.07.2003 г. №45 «Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи»). |  |
| 11. | Не заключено соглашение по охране труда с профсоюзным комитетом (постановление Минтруда РФ от 27.02.1995 г. №11 «Об утверждении рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда»). |  |
| 12. | Не разработаны должностные обязанности по охране труда для руководителей и специалистов (п. 2.3.1. постановления Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»). |  |
| 13. | Не заведены журналы регистрации инструкций по охране труда для работников и учета выдачи инструкций по охране труда для работников (Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда, утв. Минтруда РФ 13.05.2004 г., приложения №2, 3). |  |
| 14. | Не организован надлежащий учет и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты в установленные сроки. Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты не записываются в личную карточку работника (п. 17. Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 29.10.1999 г. №39 «О внесении изменений и дополнений в Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»). |  |
| 15. | Не обеспечено информирование работников о полагающихся им средствах индивидуальной защиты путем разработки перечня профессий и должностей на бесплатное получение работниками специальной одежды, специальной обуви и др. СИЗ (п. 17. Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 29.10.1999 г. №39 «О внесении измен. и доп. в Правила»). |  |
|  | Кабинет химии |  |
| 16. | В кабинете химии на демонстрационном столе не оборудованы бортики, предотвращающие стекание жидкостей со стола (п. 134. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утв. приказом МЧС РФ от 18.06.2003 г. №313). |  |
| 17. | В лаборантской кабинета химии с утраченными этикетками таре с растворами огнеопасных, ядовитых и взрывоопасных свойств не нанесены дополнительные (ниже основной) этикетках надписи: «Огнеопасно» (красная), «Яд» (желтая), «Взрывоопасно» (голубая), «Беречь от воды» (зеленая) (п.п. 3.4., 3,5. Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.1987 г. №127). |  |
| 18. | Подиум у классной доски кабинета химии не покрыт линолеумом. |  |
| 19. | Вытяжной шкаф кабинета химии не подсоединен к системе вентиляции (п. 3.29. Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.1987 г. №127). |  |
| 20. | Хранение химических веществ в лаборантской кабинета химии не организовано согласно требованиям к таковым (раздел 3, абз. А Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.1987 г. №127). |  |
| 21. | Осушители пробирок в лаборантской кабинета химии установлены не над раковиной воды. |  |
| 22. | В лаборантской кабинета химии бутыли с концентрированными кислотами в шкафу хранятся в первичной таре (п. 3.3. Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.1987 г. №127). |  |
| 23. | Расстояние между передним рядом лабораторных столов и демонстрационным столом кабинета химии менее 0,8 м (п. 2.3. Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.1987 г. №127). |  |
| 24. | Лаборантская кабинета химии не расположена со стороны классной доски (п. 2.2. Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.1987 г. №127). |  |
| 25. | Кабинет химии не обеспечен необходимым минимумом первичных средств пожаротушения: огнетушителем; закрывающимся крышкой ящиком с сухим просеянным песком вместимостью 0,05 м3; совком вместимостью не менее 2 кг песка; накидками из огнезащитной ткани размером 1,2×1,8 м и 0,5×0,5 м. (п. 2.14. Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.1987 г. №127). |  |
| 26. | Растворы кислот и щелочей хранятся в первичной таре в специальном металлическом шкафу не на химически стойких поддонах (п. 3.6. Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.1987 г. №127). |  |
| 27. | Учитель химии и лаборант кабинета химии не обеспечены средствами индивидуальной защиты (халат, очки защитные полностью закрытые, перчатки, защищенные от кислот и щелочей, фартук из химически стойкого материала) (п. 3.42. Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.1987 г. №127). |  |
| 28. | На этикетках емкостей хранения химических веществ по типовому перечню не нанесены особые отметки (приложение 8, Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.1987 г. №127). |  |
| 29. | В лаборантской кабинета химии с утраченными этикетками таре с растворами огнеопасных, ядовитых и взрывоопасных свойств не нанесены дополнительные (ниже основной) этикетках надписи: «Огнеопасно» (красная), «Яд» (желтая), «Взрывоопасно» (голубая), «Беречь от воды» (зеленая) и особые знаки (п.п. 3.4., 3,5., Приложение 8 Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.1987 г. №127). |  |
| 30. | В кабинете химии не оборудован подиум для демонстрационного стола (п. 2.4.4. «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 25.11.2002 г. |  |
|  | Спортивный зал |  |
| 31. | Проем, связывающий спортивный зал с инвентарной имеет выступающий над полом порог (п. 17. Правила безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах). |  |
| 32. | Пол спортзала не имеет ровную поверхность, над досками выступают шляпки гвоздей (п. 11. Правила безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах). |  |
| 33. | Жерди гимнастических брусьев имеют трещину по длине (п.п. 55., 57. Правила безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах). |  |
| 34. | В спортивном зале сварные швы конструкций подвеса баскетбольных щитов не проварены сплошным швом по периметру мест стыкования стальных угольников. |  |
| 35. | Шляпки гвоздей соединения досок пола и щитов ограждения батарей отопления спортзала не утоплены в доски и не зашпаклеваны. |  |
| 36. | Не проводится ежегодное испытание спортснарядов спортивного зала составлением акта (п. 55. Правила безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах). |  |
| 37. | Расстояние между брусками ограждения батарей отопления спортзала имеют более 30 мм. |  |
| 38. | Шляпки гвоздей соединения брусков ограждения батарей отопления спортзала не утоплены на глубину 5-8 мм и не зашпаклеваны. |  |
| 39. | Отопительные приборы спортзала ограждены съемными щитами из древесно-стружечных плит (п. 2.5.1. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»). |  |
| 40. | Спортивно-игровые площадки имеют неровности и выбоины (п. 2.2.7. «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02»). |  |
| 41. | На высоту 180 см от поверхности пола спортзала имеются выступающие за пределы стены волейбольные стойки (п. 16. Правила безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах). |  |

|  | Кабинет информатики |  |
| --- | --- | --- |
| 42. | Распределительная сеть компьютеров кабинета информатики подключена к питающей сети освещения (п. 2.12.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6). |  |
| 43. | Окна в кабинете информатики, где эксплуатируется вычислительная техника, не ориентированы на север или северо-восток (п. 3.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»). |  |
| 44. | В кабинете информатики для работы на компьютерах установлены стулья с жесткими спинками и сидениями (п.п. 9.6., 9.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). |  |
| 45. | В кабинете информатики стулья и столы под мониторы установлены без соблюдения размеров мебели и ее маркировки (п. 2.4.2. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»). |  |
| 46. | В кабинете информатики и вычислительной техники мониторы не имеют расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов не менее 1,2 м (п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). |  |
| 47. | В кабинете информатики и вычислительной техники рабочие места за мониторами не имеют площади 6 кв. м (4,5 м – при жидкокристаллических мониторах) (п. 3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). |  |
| 48. | Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, не оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации (п. 3.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). |  |
| 49. | Полимерные материалы, использованные для внутренней отделки интерьера компьютерного класса, не имеют санитарно-эпидемиологические заключения (п. 3.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). |  |
| 50. | Лампы светильников освещения создают блики на поверхности экрана мониторов (п. 6.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»). |  |
| 51. | Экраны видеомониторов находятся от глаз пользователей на расстоянии ближе 600-700 мм (п. 9.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). |  |
| 52. | Рабочие места пользователей ПЭВМ не оборудованы подставкой для ног с рифленой поверхностью с бортиком по переднему краю высотой 10 мм, имеющих ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности (п. 10.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). |  |
| 53. | Клавиатуры пользователей ПЭВМ расположены на поверхности стола ближе 100-300 мм от края стола, обращенного к пользователю (п. 10.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). |  |
| 54. | Не оборудована лаборантская для кабинета информатики (п. 2.3.14 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). |  |
| 55 | Допущено использование линии групповой сети (распаечной коробки сети освещения) учебного класса для подключения электронно-вычислительной техники кабинета информатики (п. 2.12.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6). |  |
| 56. | Металлические корпуса стационарных компьютеров не занулены защитными проводниками на корпус этажного группового щитка (п. 7.1.58. ПУЭ). |  |
| 57. | Заземляющий проводник компьютеров не соответствует требованию к сечению (Таблица 1.7.1 п.1.7.76. ПУЭ). |  |
|  | Мастерские |  |
| 58. | Допускается использование настольного сверлильного станка в мастерских без пружины для возврата шпинделя станка в исходное положение на всю длину хода (п. 14.2.4. ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»). |  |
| 59. | Станочное оборудование в мастерских не оснащено местным освещением (п. 2.1.18. ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»). |  |
| 60. | В мастерских используется точильный станок без защитного кожуха круга и блокировки защитного экрана, автоматически отключающую станок при их откидывании (п. 7.2.6. ГОСТ 12.2.009-99 «Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности». |  |
| 61. | Система управления станочного оборудования в мастерских не обеспечивает надежное и безопасное ее функционирование на всех предусмотренных режимах работы (п. 2.3.1. ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»). |  |
| 62. | Станочное оборудование в мастерских, подлежащая заземлению присоединена к сети заземления не с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких станков не допускается (п. 2.7.6. ПТЭЭП). |  |
| 63. | Сечение заземляющих проводников не соответствует правилам устройства электроустановок (п. 2.7.6. ПТЭЭП). Таблица 1.7.1. п.1.7.76. ПУЭ). |  |
| 64. | На электродвигателях и пускорегулирующих устройствах, не нанесены надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся (п. 2.5.3. ПТЭЭП). |  |
| 65. | Абразивный круг на заточном станке не имеет защитного кожуха (п. 3.8.2. ГОСТ 12.3.028-82 ССБТ. «Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом»). |  |
| 66. | Механические станки в мастерских присоединены к заземляющей магистрали посредством последовательного включения заземляющих проводников (п. 37. Приложение 23, Правила по технике безопасности и производственной санитарии для школьных и учебно-производственных мастерских, в которых проводится трудовая подготовка учащихся, утв. МП СССР от 15.10.1974 г. №134). |  |
|  | Кабинет физики |  |
| 67. | В кабинете физики имеются и применяются приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда (п. 1.7. Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ (утв. Минпросвещения СССР 27.12.1982 г.) |  |
| 68. | Кабинет (лаборатория) физики не комплектован противопожарным инвентарем: ящик с песком, совком, плотной мешковиной (пропитанная огнестойким составом), углекислотным (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) или порошковым (ОП-1, «Спутник», ОП-5, «Турист») огнетушителем (п. 3.29. Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ (утв. Минпросвещения СССР 27.12.1982 г.) |  |
| 69. | Демонстрационный стол кабинет физики не установлен на подиум высотой 0,1-0,2 м (п. 1. Приложение 3 Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ (утв. Минпросвещения СССР 27.12.1982 г.) |  |
| 70. | Расстояние между передним краем подиума и первыми ученическими столами менее 0,8 м (п. 2., Приложение 3 Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ (утв. Минпросвещения СССР 27.12.1982 г.) |  |
|  | Для МДОУ |  |
| 71. | Самодельные атрибуты и пособия к сюжетно-ролевым играм в группах, ограждения батарей отопления выполнены из ДСП, запрещенного использованию в ДОУ (п.п. 2.6.4., 2.4.1. СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»). |  |
| 72. | В помещениях, связанных с пребыванием детей применяются для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства (абз. Е, п. 2.1.12 Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ 101-89). |  |
| 73. | Установленные в групповых помещениях самодельные атрибуты и пособия к сюжетно ролевым играм выполненные по индивидуальному заказу, стационарное игровое оборудование в зоне игровых территорий, не имеют документов, подтверждающих их качество и безопасность (п.п. 2.1.13., 2.4.1. СанПиН 2.4.1.1249-03). |  |
| 74. | Выполненные и установленные по индивидуальному заказу стационарные игровые оборудования в зоне игровых территорий имеют: острые выступы; шероховатость поверхностей; выступающих над поверхностью гаек концы болтов; не заваренные концы стальных труб (п.п. 2.1.13., 2.4.1. СанПиН 2.4.1.1249-03). |  |
| 75. | Для озеленения участка посажены деревья и кустарники с ядовитыми плодами и колючками (п. 2.1.14. СанПиН 2.4.1.1249-03). |  |
| 76. | Внутренние двери, имеющие частичное остекление не ограждены с обеих сторон экраном из реек на уровне роста ребенка (п. 2.2.7. СанПиН 2.4.1.1249-03). |  |
| 77. | Расстояние между вертикальными элементами в ограждении лестниц более 0,1 м допущено горизонтальное членение в ограждениях (п. 2.2.16. СанПиН 2.4.1.1249-03). |  |
| 78. | В групповых помещениях полы со щелями, дефектами поверхности и разрывами стыковочных сварных швов линолеума (п. 2.3.5. СанПиН 2.4.1.1249-03). |  |
| 79. | В групповых для детей 1,5-3 лет установлено физкультурное оборудование: самодельную лестницу-стремянку высотой более 1,0 м, шириной менее 0,9 м, расстоянием между перекладинами более 0,13 м, гимнастическую стенку высотой более 1,5 м, шириной менее 1,3 м, расстоянием между перекладинами более 0,15 м (п. 2.4.6. СанПиН 2.4.1.1249-03). |  |
| 80. | В групповых имеются колючие растения-кактусы (п. 2.4.12. (п. 2.4.6. СанПиН 2.4.1.1249-03). |  |
| 81. | Стационарное оборудование в групповых не закреплено надежно к стене (п. 2.4.18. СанПиН 2.4.1.1249-03). |  |
| 82. | На подоконниках групп размещены широколистные цветы, снижающие уровень естественного освещения высотой цветов более 15 см (от подоконника) (п. 2.5.5. СанПиН 2.4.1.1249-03). |  |
| 83. | Лампы накаливания в спальных помещениях групп не имеют защитную арматуру (светильник) (п. 2.5.9. СанПиН 2.4.1.1249-03). |  |
| 84. | В помещениях с постоянным пребыванием детей штепсельные розетки и выключатели установлены на высоте ниже 1,8 м от пола (п. 2.5.11. СанПиН 2.4.1.1249-03). |  |
| 85. | В зале для физкультурных занятий светильники и окна не имеют защитных устройств (п. 2.5.11. СанПиН 2.4.1.1249-03). |  |
| 86. | В производственных помещениях пищеблока светильники размещены над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами. Осветительные приборы не имеют защитную арматуру (п. 2.5.15. СанПиН 2.4.1.1249-03). |  |
| 87. | Отопительные приборы в группах не ограждены съемными деревянными решетками во избежание ожогов и травм у детей (использование ДСП – запрещается) (п. 2.6.4. СанПиН 2.4.1.1249-03). |  |
| 88. | Для ограждения отопительных приборов использованы древесно-стружечные плиты, (полимерные материалы) (п. 2.6.4. СанПиН 2.4.1.1249-03). |  |
| 89. | Проводятся ремонтные работы при функционировании групповых ячеек (п. 2.8.11. СанПиН 2.4.1.1249-03). |  |
| 90. | Ванны для мытья кухонной посуды в месте присоединения к канализации не имеют воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки (п. 2.10.5. СанПиН 2.4.1.1249-03). |  |
| 91. | Допускается использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и приборы из алюминия (п. 2.10.8. СанПиН 2.4.1.1249-03). |  |
| 92. | Персонал пищеблока во время работы носит кольца, серьги, заколотую булавками санодежду (п. 2.15.3. СанПиН 2.4.1.1249-03). |  |
| 93. | Высажены деревья на расстоянии ближе 15 м, кустарники – 5 м от здания ДОУ (п. 2.1.1. СанПиН 2.4.1.1249-03). |  |
| 94. | Качели-доска имеет высоту над поверхностью земли более 350-400 мм (Приложение 2 к СанПиН 2.4.1.1249-03 (длина доски 2000-2500 мм, ширина – 220-250 мм, высота над поверхностью земли 350-400 мм). |  |
|  | Из требований пожарной безопасности |  |
| 95. | В здании школы двери эвакуационных выходов не оборудованы легко открывающимися (без ключей) запорами (задвижками, крючками и т.д.), запирающими только изнутри (п. 2.1.11. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ 101-89). |  |
| 96. | На местах разности уровней смежных помещений, в проходах не устроены пологие пандусы (п. 5.15. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ 101-89), (п. 1.94. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»). |  |
| 97. | В прачечной используются утюги не исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения (п. 2.1.24. ППБ 101-89). |  |
| 98. | В прачечной утюги устанавливаются на подставках не из огнеупорных материалов (п. 2.1.24. ППБ 101-89). |  |
| 99. | Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам не очищены от снега для проезда пожарной техники (п. 23. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) от 18.06.2003 г. №313). |  |
| 100. | Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, не закрыты на замок. На дверях указанных помещений не нанесена информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов не остеклены и не закрыты (п. 44. ППБ 01-03). |  |
| 101. | Соединения (оконцевания, ответвления) жил проводов выполнены вскрутку без опрессовки (сварки, пайки или специальных зажимов) (п. 2.3.3. ППБ 101-89). |  |
| 102. | На лестничных площадках установлены зеркала (абз. З) п. 2.1.12. ППБ 101-89). |  |
| 103. | На двери котельной не нанесена надпись о запрещении входа посторонним лицам (абз. А) п. 2.2.3. ППБ 101-89). |  |
| 104. | В котельной оставлены без присмотра находящиеся в работе котлы (абз. З) п. 2.2.3. ППБ 101-89). |  |
| 105. | Переносной светильник в гараже не оборудован защитным стеклянным колпаком и металлической сеткой. Для светильника применен жесткий кабель (п. 2.3.6. ППБ 101-89). |  |
| 106. | В складских помещениях светильники осветительной электросети смонтированы на расстоянии менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов, и светильники находятся на расстоянии менее 0,5 м от тары (п. 2.3.8. ППБ 101-89). |  |
| 107. | Для эксплуатации электроустановок в кабинетах используются провода с поврежденной изоляцией (абз. А) п. 2.3.11. ППБ 101-89). |  |
| 108. | В кабинетах пользуются поврежденными (неисправными) розетками (ответвительными коробками, рубильниками и др. электроустановочными изделиями) (абз. В) п. 2.3.11. ППБ 101-89). |  |
| 109. | В кабинетах осветительная электросеть смонтирована скручиванием двух одножильных электропроводов (абз. Г) п. 2.3.11. ППБ 101-89). |  |
| 110. | В прачечной (котельной, на кухне столовой, учебных мастерских, в книгохранилище библиотеки, гараже) сняты стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения (абз. З) п.2.3.11. ППБ 101-89). |  |
|  | Транспорт |  |
| 111. | В салоне автобуса для перевозки школьников не имеется второй огнетушитель (п. 6.1.7. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-027-03). |  |
| 112. | Автобус (грузовой автомобиль) не обеспечен специальными упорами (башмаками) (не менее 2 штук) для подкладывания под колеса, широкой подкладкой под пяту домкрата, предохранительной вилкой для замочного кольца колеса (п.п. 6.1.6., 6.1.8. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-027-03). |  |
| 113. | Осмотровая канава гаража не закрыта переходными мостиками шириной не менее 0,8 м (п. 3.2.30. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-027-03). |  |
| 114. | Осмотровая канава гаража не имеет направляющую реборду по всей длине канавы (п. 3.2.28. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-027-03). |  |
| 115. | Осмотровая канава гаража с одним выходом не оборудована скобами для запасного выхода (п. 3.2.25. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-027-03). |  |
| 116. | Над въездными воротами в гараж не вывешена надпись, указывающая максимально допустимый габарит АТС по высоте (п. 3.1.4. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-027-03). |  |
| 117. | Эстакада с передней аппарелью в конце эстакады не установлен колесоотбойный брус (п. 2.1.3.8. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте, утв. постановлением Минтруда РФ от 12.05.2003 г. №28). |  |
| 118. | Аппарели эстакады для АТС имеют угол въезда, превышающим 10", не имеют реборды и колесоотбойные брусья, не имеет шероховатую (рифленую) поверхность (п. 2.1.3.8. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте). |  |
| 119. | Лампа переносного светильника в гараже не имеет защиты от механического повреждения, исправной штепсельной вилки (п. 2.1.4.8. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте). |  |
|  | Электробезопасность |  |
| 120. | Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, не присваивается группа I по электробезопасности. Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу группы I по электробезопасности, определенный руководителем. Отсутствует журнал учета присвоения группы I установленной формы (п. 1.4.4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6) (далее ПТЭЭП). |  |
| 121. | В рубильниках применяются плавкие некалиброванные вставки, не соответствующие типу предохранителей (п. 2.2.16. ПТЭЭП). |  |
| 122. | На лицевой стороне щитов освещения и сборок сети освещения не нанесены надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию (п. 2.12.5. ПТЭЭП). |  |
| 123. | В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на штепсельных розетках не нанесены надписи с указанием номинального напряжения (п. 2.12.6. ПТЭЭП). |  |
| 124. | Не определено отдельное специальное помещение для хранения вышедших из строя люминесцентных ламп содержащих ртуть (п. 2.12.15. ПТЭЭП). |  |
| 125. | Электроустановки в мастерских, подлежащие заземлению, не присоединены к сети заземления с помощью отдельного проводника. Допущено последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких электроустановок (п. 2.7.6. ПТЭЭП). |  |
| 126. | Открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены от коррозии окрашиванием в черный цвет (п. 2.7.7. ПТЭЭП). |  |
| 127. | Линии групповой сети (к розеткам, выключателям) в классах выполнены открытой прокладкой по стене (п. 7.1.29. Правила устройства электроустановок) (далее ПУЭ). |  |
| 128. | Линии групповой сети (к розеткам, выключателям) в классах выполнены без нулевого защитного проводника (п. 7.1.29. ПУЭ). |  |
| 129. | В душевых, (раздевалках при душевых, в мыльных помещениях бани, парилке, стиральном помещении прачечной) допущена установка розеток (п. 7.1.37. ПУЭ). |  |
| 130. | В санузлах, (ванных комнатах, мыльном помещении бани, парилке, душевой, стиральном помещении прачечной) допущена установка выключателя, штепсельной розетки (п. 7.1.39. ПУЭ). |  |
| 131. | В учебных классах (групповых помещениях МДОУ) розетки выключатели установлены ниже 180 см от пола (п. 7.1.37. ПУЭ). |  |
| 132. | При входе котельной не установлен светильник (п. 7.1.41. ПУЭ). |  |
| 133. | Металлические корпуса ванн и душевые поддоны не соединены металлическими проводниками с металлическими трубами холодного водопровода (п. 7.1.55. ПУЭ). |  |
| 134. | Радиаторы отопления в помещении глажения белья прачечной не огорожены диэлектрическими щитами (п. 7.1.58. ПУЭ). |  |
| 135. | Не занулен металлический корпус: бытового холодильника на кухне, бытовой стиральной машины в прачечной, установленные на токопроводящий пол близко к радиатору отопления (водопровода) (п. 7.1.58. ПУЭ). |  |
| 136. | В щитах освещения имеются открытые неизолированные токоведущие части (п. 7.1.22. ПУЭ). |  |
| 137. | В учебных классах, в группах имеется открыто проложенная электропроводка (п. 7.1.29. ПУЭ). |  |
| 138. | На пускорегулирующих устройствах мастерских, котельной, не нанесены надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся (п. 2.5.3 приказа Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»). |  |
| 139. | Соединение (ответвление) проводов в коридоре выполнены не в соединительных (ответвительных) коробках (п.2.1.26. ПУЭ). |  |
| 140. | Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты не ограждены от случайных прикосновений (п. 2.2.4. ПТЭЭП). |  |
| 141. | Все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, не имеют запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников неэлектротехнического персонала. (п. 2.2.4 ПТЭЭП). |  |
| 142. | Допущено применение плавких некалиброванных вставок. (п. 2.2.16. ПТЭЭП). |  |
| 143. | Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской (п. 2.12.3. ПТЭЭП). |  |
| 144. | В качестве источника сварочного тока для дуговой сварки применяется не удовлетворяющий требованиям действующих стандартов сварочный трансформатор (п. 3.1.6. ПТЭЭП). |  |
| 145. | К выполнению электросварочных работ допускаются работники, не прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, не имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения (п. 3.1.15. ПТЭЭП). |  |
| 146. | Соединение (ответвление), оконцовывание проводов в коридоре выполнены вскрутку без опрессовки (сварки, пайки, сжимов винтовых) (п. 2.1.21. ПУЭ). |  |
| 147. | Электропроводка выполнена в вентиляционном канале (п. 2.1.67. ПУЭ). |  |
| 148. | Контур заземления в постирочной прачечной не имеет разрыва от стены 10 мм (п. 1.7.85. ПУЭ). |  |
| 149. | РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, не имеют запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников неэлектротехнического персонала (п. 2.2.4. ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»). |  |
|  | Аккумуляторные установки |  |
| 150. | Допущена установка кислотных и щелочных аккумуляторных батарей в одном помещении (п. 2.10.4. ПТЭЭП). |  |
| 151. | Стены и потолок помещения аккумуляторной, двери и оконные переплеты, металлические конструкции, стеллажи и другие части не окрашены кислотостойкой (щелочестойкой) краской (п. 2.10.5. ПТЭЭП). |  |
| 152. | Вентиляционные короба помещения аккумуляторной и вытяжные шкафы не окрашены с наружной и внутренней сторон (п. 2.10.5. ПТЭЭП). |  |
| 153. | Лампы накаливания для освещения помещения аккумуляторных батарей не установлены во взрывозащищенной арматуре (п. 2.10.6. ПТЭЭП). |  |
| 154. | Допущена установка выключателя, (штепсельные розетки, предохранители и автоматы) в аккумуляторном помещении (п. 2.10.6. ПТЭЭП). |  |
| 155. | Осветительная электропроводка в аккумуляторном помещении выполнена проводом не в кислотостойкой (щелочестойкой) оболочке (п. 2.10.6. ПТЭЭП). |  |
|  | Строительные нормы |  |
| 156. | Поручни и ограждения лестниц в зданиях школы (дошкольного учреждения) не имеют высоту 1,2 м (п. 1.92 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»). |  |
| 157. | В помещениях начальных классов, лабораториях, учебных кабинетах, мастерских, помещениях медицинского назначения, учительской, комнате технического персонала не установлены умывальники (п. 2.3.24. СанПиН 2.4.2.1178-02). |  |
| 158. | В ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются) (п. 1.92. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»). |  |
| 159. | Крыльцо при подъеме на три и более ступенек не имеет ограждение высотой 0,8 м (п. 1.92. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»). |  |
| 160. | На остекленных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. (п. 1.136. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»). |  |
| 161. | На перемычках, заниженных по высоте дверных проемов, и на перепадах в плоскости пола не окрашены лакокрасочными материалами желтого сигнального цвета или чередующиеся наклонные под углом 45"-60" полосы желтого сигнального и черного контрастного цветов шириной полос – 20-300 мм при соотношении ширины полос желтого и черного цвета от 1:1 до 1,5:1 (п. 5.1.4. ГОСТ Р 12.4.026-2001. ССБТ. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»). |  |
|  | Санитарные нормы |  |
| 162. | В месте присоединения ванны к канализации не оборудован воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки (п. 2.10.5. СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»). |  |
| 163. | В учебных классах светильники с люминесцентными лампами расположены перпендикулярно светонесущей стене (п. 2.6.2. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»). |  |
| 164. | Классные доски, оборудованные светильниками-софитами, освещают в сторону классного помещения. (Указанные светильники размещаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской (п.2.6.2. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»). |  |
| 165. | Деревья посажены ближе 15 м, кустарники – ближе 5 м от здания школы (п. 2.6.1. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»). |  |
| 166. | Уклон пандусов на путях передвижения людей внутри здания выполнен не из расчета 1:6 (п. 1.94. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»). |  |
| 167. | На территории не проведена обрезка сухих веток деревьев и низко свисающих веток на высоту не менее 1,8 м от уровня поверхности земли, кустарников на расстояние 0.5 м от края тротуаров, дорожек (п. 6.1 СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16.03.2003 г). |  |

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в___________в срок до «__»______20__года по адресу:_________, телефон ________, факс________

Внештатный технический инспектор труда_________________         ___________

Представление получил_________________     ___________        _____________

(дата получения)		(подпись)		    (ФИО)

ОБРАЗЕЦ (2)

Примерное заполнение

представления внештатным инспектором

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № ____от (__) ________________________________

(месяц, год)

Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Кому:

_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, название организации)

Копия:

__________________________ – председателю профсоюзного комитета

(фамилия, имя, отчество)

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст.ст. 45 и 72 Закона РФ «Об охране окружающей среды», ст. 26 ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», мною внештатным техническим инспектором труда райкома, райсовета (фамилия, имя, отчество), при участии ответственного за охрану труда в образовательном учреждении (фамилия, имя, отчество), уполномоченного по охране труда (фамилия, имя, отчество), проведена проверка состояния охраны труда (наименование образовательного учреждения).

ПРЕДЛАГАЮ устранить следующие нарушения:

| № п/п | Перечень выявленных нарушений | Сроки устранений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приказом по школе назначить ответственного за электробезопасность в соответствии с требованиями п.п. 1.2.3; 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок. |  |
| 2. | Аттестовать работников не электротехнического персонала согласно утвержденного перечня на 1-ую группу допуска, результаты оформить в журнале. Основание ст. 212 ТК РФ, п.1.4.4. ПЭЭП. |  |
| 3. | Организовать обучение в специализированных предприятиях Энергонадзора учителей технологии, физики, заместителей по АХЧ с присвоением 3-4 группы по электробезопасности. Приказ №2535 Минобразования РФ от 16.10.1998 г. |  |
| 4. | Провести испытания и замеры сопротивления изоляции электропроводки и заземляющих устройств. Основание: п.2.12.17 ПЭЭП и ППБ 01-03. |  |
| 5. | Завести журнал регистрации, учета и выдачи инструкций на все рабочие места и профессии (согласно штатного расписания), присвоить порядковые номера. Доработать недостающие инструкции, утвердить, согласовать и вывесить на рабочие места. Основание: Постановление Минтруда и социального развития РФ от 17.12.2002 г. №80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда». |  |
| 6. | Журналы регистрации инструктажей по охране труда вводного, на рабочем месте привести в соответствии требований ГОСТ 12.0. 004-90г. с заполнением всех граф (даты, вида инструктажа, темы инструктажа или номера инструкции). | С получением представления |
| 7. | В учебных мастерских комбинированный фуговально-пильный станок ФПШ-5 оборудовать кожухом ограждения пильного диска. И веерным ограждением рабочей части ножевого вала. Основание: п. 1.1; 1.2, 1.3; 1.4 ГОСТ 12.2.026. 0-77 «Общие требования безопасности». |  |
| 8. | В слесарном цехе главное распределительное устройство оборудовать с рабочего места учителя (мастера). |  |
| 9. | В мастерских трубы системы отопления оборудовать съемными деревянными решетками (панелями) п. 2.5.1 СаНпиН 2.4.2 1178-02. |  |
| 10. | Доукомплектовать столовую, мастерские, электрощитовые деревянными решетками и диэлектрическими ковриками. |  |

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить в срок_________.

Внештатный технический инспектор труда		_________________________

ФИО

Представление получил____________________________    _______________

Фамилия, имя, отчество,			Подпись

должность

Форма представления уполномоченным

об устранении выявленных нарушений

требований охраны труда

## П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е №____

уполномоченного лица по охране труда

«__»_____________20__г.

# Кому

# _____________________________________________________________

(должность, ФИО)

__________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения)

Копия:

__________________________ – председателю профсоюзного комитета

(фамилия, имя, отчество)

В соответствии со ст. 170 Трудового Кодекса Российской Федерации, ст. 22 Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации», и ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» предлагаю устранить следующие нарушения требований охраны труда:

| № п/п | Перечень выявленных нарушений | Срок устранения |
| --- | --- | --- |

Уполномоченное лицо по охране труда _________________________

(дата, подпись, ФИО)

О результатах рассмотрения настоящего представления прошу письменно сообщить в профсоюзный комитет учреждения.

### Представление получил_____________________

(дата, подпись)

лицевая сторона

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

уполномоченного лица по охране труда

внутренняя сторона, левая часть

(наименование учреждения, организации)

(фамилия, имя, отчество)

является уполномоченным лицом по охране труда.

Руководитель образовательного учреждения____________________________

(подпись, ФИО)

Председатель профсоюзного комитета ____________________________

(подпись, ФИО)

«__»_____________20__г.

внутренняя сторона, правая часть

ФОТО			_______________

(личная подпись)

печать			Действителен до_____________20__года.

Предъявитель удостоверения имеет право проверять состояние охраны труда в____________________________________________________________

(наименование учреждения, подразделения)

и выдавать их руководителям обязательные к рассмотрению представления об устранении выявленных нарушений требований охраны труда.

Примечание:	1. Рекомендуемый размер удостоверения в сложенном виде 90×65 мм

2. Размер фотокарточки 3×4 см. с уголком для печати.

ДЛЯ ЗАМЕТОК